**Nome commerciale**

**FreezeSafe Temperature Indicator**

**Identificazione della società**

Venditore autorizzato: PROPAGROUP S.p.A.

Indirizzo: Via Genova, 5/B - 10098 Rivoli (Torino) - Italy

www.propagroup.com - info@propagroup.com

Tel. +39 011 9507777 - Fax +39 011 9507800

1. **Descrizione ed applicazione**

Gli indicatori di temperatura FreezeSafe forniscono una prova accurata di un'escursione di temperatura al di sotto della soglia.

Il FreezeSafe passa da trasparente a magenta quando la temperatura scende al di sotto della sua soglia. Un controllo visivo dell'indicatore avvisa il destinatario se la temperatura è stata inaccettabilmente fredda.

1. **Caratteristiche tecniche**

|  |
| --- |
| **Specifiche** |
| Soglia di temperatura | 0°C / 32°F2°C / 36°F |
| Ritardo | Entro 90 minuti (2°C)Entro 30 minuti (0°C) |
| Accuratezza | ±1°C / ±2°F |
| Dimensione | 21 x 21 mm |
| Indicazione visiva | Da trasparente a magenta |
| Indicazioni per la conservazione | Conservare il prodotto inutilizzato lontano dalla luce diretta tra 15°C e 25°C / 59°F e 77°F |
| Data di scadenza | 1 anno |



**NON ATTIVATO ZONA DI TRANSIZIONE ATTIVATO**



**NON ATTIVATO ZONA DI TRANSIZIONE ATTIVATO**

1. **Produzione e Qualità**

PROPAGROUP è certificata secondo la norma UNI EN ISO9001 / ISO14001 e produce secondo i requisiti delle principali norme europee ed internazionali del settore.

I valori qui riportati sono il risultato di prove di laboratorio standardizzate e sono dati esclusivamente a titolo indicativo al fine di facilitare la scelta e l’impiego dei prodotti. L’utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all’utilizzo che ne deve fare.

**Realizzato:** Direzione Tecnica

**Revisionato:** Ufficio Qualità

**Approvato:** Direzione